철개형식	원형	관구형식	미식	심 도	60	철개크기(원형)	65	철개크기(각형)

관 할 서	광진소방서	관할센터	현장대응단	설치일자	1985-09-07		이전 설치일				폐기일자
전산번호	110007838	용수번호	010103	용수구분	소화전		공사설 구분			공설	설치지역
배관규격	80	수 압	25	설치도로구분	기타		사업구분			소방서	사업소 구분	동부
설치위치	서울특별시 광진구 자양동 72-0					사용가부		양호			관리자수(의용)
	서울특별시 광진구 자양로13길 72-0
새주소(도로명)
건물 전산번호	11000000067249	설치지점건물명	화장품가게	쪽	전면		차도쪽				관리자수(기타)

저수량	0	저수위	0	규격 (가로)	0	규격 (세로)		규격 (높이)	0

급수구 높이	0	탑구경	0	급수량	0	형 식		중간밸브 유무	유

제수변 유무	유	설치위치	전실내	0 M	철개형식	원형	규격 (원형)	0	규격 (각형)

배수변 유무	유	설치위치	전실내		철개형식	원형	규격 (원형)	1	규격 (각형)

소방용수 관리카드

출력일자 :

2015년09월13일

■ 일반사항

■ 소화전 항목

■ 저수전 항목

■ 급수탑 항목

■ 제수변 항목

■ 배수변 항목

전산번호	110007838
용수번호	010103

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
1	정기조사	2006-05-16	서형문		검사제외	검사제외	검사제외	검사제외	검사제외		2005-12-20	몸통-	양호
2	정기조사	2006-07-08	박원수		양호	양호	양호	양호	양호			몸통-	양호
3	정기조사	2006-08-07	곽지현		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
4	정기조사	2006-09-08	곽지현		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
5	정기조사	2006-09-26	곽지현		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
6	일제조사	2006-10-17	김용현		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
7	일제조사	2006-10-26	김용현		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
8	정기조사	2006-11-14	석영식		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
9	정기조사	2006-12-12	석영식		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
10	정기조사	2007-01-15	석영식		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
11	정기조사	2007-02-10	석영식		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
12	일제조사	2007-03-15	박수영		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
13	일제조사	2007-03-06	김용현		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
14	정기조사	2007-04-10	박주민		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
15	정기조사	2007-05-14	박주민		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
16	정기조사	2007-06-11	박주민		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
17	정기조사	2007-07-09	최규헌		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
18	정기조사	2007-08-16	임종규		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
19	정기조사	2007-09-13	임종규		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
20	정기조사	2007-10-13	임종규		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
21	일제조사	2007-11-07	김용현		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
22	일제조사	2007-11-16	김용현		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
23	정기조사	2007-12-15	홍성환		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
24	정기조사	2008-01-15	임종규		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
25	정기조사	2008-02-18	임종규		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
26	일제조사	2008-03-11	신동만		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
27	일제조사	2008-03-22	김상욱		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
28	정기조사	2008-04-18	임종규		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
29	정기조사	2008-05-16	임종규		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
30	정기조사	2008-06-17	임종규		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
31	정기조사	2008-07-15	임종규		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
32	정기조사	2008-08-12	임종규		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
33	정기조사	2008-09-09	임종규		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
34	일제조사	2008-10-06	정운길		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
35	일제조사	2008-10-17	노진호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
36	정기조사	2008-11-11	백익선		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
37	정기조사	2008-11-29	백익선		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
38	정기조사	2008-12-11	백익선		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
39	정기조사	2009-01-14	백익선		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
40	정기조사	2009-02-13	용환익		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
41	일제조사	2009-03-06	노진호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
42	일제조사	2009-03-17	강재원		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
43	정기조사	2009-04-15	이동찬		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
44	정기조사	2009-05-15	이동찬		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
45	정기조사	2009-06-16	이동찬		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
46	정기조사	2009-07-14	이동찬		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
47	정기조사	2009-08-11	이동찬		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
48	정기조사	2009-09-16	이동찬		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
49	일제조사	2009-10-15	강대환		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
50	일제조사	2009-10-24	임종호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
51	정기조사	2009-11-18	최재권		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
52	정기조사	2009-12-16	최재권		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
53	정기조사	2010-02-16	안윤기		양호	양호	양호	양호	양호	주변 쓰레기 및 장애물 정리등.		-	양호
54	정기조사	2010-01-13	최재권		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
55	일제조사	2010-03-15	이기평		불량(사용가)	양호	양호	양호	양호	소화전 스핀들 잠김상태 불량, 2010년도 도색및 보온대상	2010-03-15	몸통-	고장(사용가)
56	정기조사	2010-04-26	홍경수		불량(사용가)	양호	양호	양호	양호	스핀들 불량		-	양호
57	정기조사	2010-05-24	홍경수		불량(사용가)	양호	양호	양호	양호	소화전 스핀들 불량		-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
58	정기조사	2010-06-25	손영주		불량(사용가)	양호	양호	양호	양호	소화전 스핀들 불량		-	고장(사용가)
59	일제조사	2010-07-23	손영주		불량(사용가)	양호	양호	양호	양호	소화전 스핀들 잠김상태 불량, 사각 뚜껑	2010-03-15	몸통-	고장(사용가)
60	정기조사	2010-08-20	홍경수		불량(사용가)	양호	양호	양호	양호	소화전 스핀들 잠김상태 불량		-	고장(사용가)
61	정기조사	2010-09-17	홍경수		불량(사용가)	양호	양호	양호	양호	소화전 스핀들 잠김상태 불량		-	양호
62	일제조사	2010-10-17	안윤기		불량(사용가)	양호	양호	양호	양호	소화전 스핀들 잠김상태 불량		-	양호
63	정기조사	2010-11-22	안윤기		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
64	정기조사	2010-12-10	안윤기		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
65	정기조사	2011-01-13	안윤기		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
66	정기조사	2011-02-11	안윤기		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
67	일제조사	2011-03-13	강재원		양호	양호	양호	양호	양호	주변청소실시		-	양호
68	정기조사	2011-04-16	강재원		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
69	정기조사	2011-05-15	강재원		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
70	정기조사	2011-06-12	강재원		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
71	정기조사	2011-07-16	강재원		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
72	정기조사	2011-08-17	강재원		양호	양호	양호	양호	양호	주변청소실시		-	양호
73	정기조사	2011-09-08	최광문		양호	양호	양호	양호	양호	주변청소실시		-	양호
74	일제조사	2011-10-12	정경일		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
75	정기조사	2011-11-19	정경일		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
76	정기조사	2011-12-14	정경일		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
77	정기조사	2012-01-15	정경일		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
78	정기조사	2012-02-11	정경일		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
79	일제조사	2012-03-17	류동열		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
80	정기조사	2012-04-11	류동열		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
81	정기조사	2012-05-17	김종익		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
82	정기조사	2012-06-13	김종익		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
83	정기조사	2012-07-15	김종익		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
84	정기조사	2012-08-13	송병석		양호	양호	양호	양호	양호	주변정리		-	양호
85	정기조사	2012-09-07	이영주		양호	양호	양호	양호	양호	청소		-	양호
86	일제조사	2012-10-13	송병석		양호	양호	양호	양호	양호	청소		-	양호
87	정기조사	2012-11-05	송병석		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
88	정기조사	2012-12-15	이영주		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
89	정기조사	2013-01-09	이영주		양호	양호	양호	양호	양호	도색요함, 주변정리		-	양호
90	일제조사	2013-01-15	이영주		양호	양호	양호	양호	양호	도색요함, 주변정리		-	양호
91	일제조사	2013-02-14	이영주		양호	양호	양호	양호	양호	도색요함, 주변정리		-	양호
92	정기조사	2013-03-13	이영주		양호	양호	양호	양호	양호	도색요함, 주변정리		-	양호
93	정기조사	2013-04-05	이정호		양호	양호	양호	양호	양호	도색요함, 주변정리		-	양호
94	정기조사	2013-05-14	송병석		양호	양호	양호	양호	양호	주변정리		-	양호
95	정기조사	2013-06-12	송병석		양호	양호	양호	양호	양호	주변정리		-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
96	정기조사	2013-07-18	임중수		양호	양호	양호	양호	양호	주변정리		-	양호
97	정기조사	2013-08-08	김의범		양호	양호	양호	양호	양호	주변정리, 도색요함, 시장상인이 장사중이라 위치파악이 어려움,노점상인 철거조치 요함		-	양호
98	정기조사	2013-09-19	김의범		양호	양호	양호	양호	양호	주변정리, 도색요함, 시장상인이 장사중이라 위치파악이 어려움,노점상인 철거조치 요함		-	양호
99	일제조사	2013-10-29	김의범		양호	양호	양호	양호	양호	주변정리, 도색요함, 시장상인이 장사중이라 위치파악이 어려움,노점상인 철거조치 요함,사각소화전임	2013-10-29	제수변-	고장(사용가)
100	정기조사	2013-11-20	김의범		양호	양호	양호	양호	양호	주변정리, 도색요함, 시장상인 장사중.사각소화전임.제수변 재조사한바 이상없음		-	양호
101	정기조사	2013-12-11	김의범		양호	양호	양호	양호	양호	주변정리, 도색요함, 시장상인 장사중.사각소화전임.제수변 재조사한바 이상없음		-	양호
102	정기조사	2014-01-12	김의범		양호	양호	양호	양호	양호	주변정리, 도색요함, 시장상인 장사중.사각소화전임.제수변 재조사한바 이상없음		-	양호
103	정기조사	2014-02-11	김의범		양호	양호	양호	양호	양호	주변정리, 도색요함, 시장상인 장사중.사각소화전임.제수변 재조사한바 이상없음		-	양호
104	정기조사	2014-05-08	고정석	김의범	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
105	정기조사	2014-05-17	김의범	이근형	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
106	정기조사	2014-06-19	고정석	김병수	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
107	정기조사	2014-07-10	고정석	김의범	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
108	정기조사	2014-08-20	김의범		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
109	정기조사	2014-09-21	고정석	김의범	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
110	일제조사	2014-10-20	고정석	김의범	양호	양호	양호	양호	양호	뚜껑 사각 교체 요함, 도색요함, 보온요함		-	양호
111	정기조사	2014-11-29	고정석	김의범	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
112	정기조사	2014-12-20	고정석	김의범	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
113	정기조사	2015-01-25	정주현	김의범	양호	양호	양호	양호	양호	사각소화전 원형으로 교체요망		-	양호
114	정기조사	2015-02-06	정주현	김의범	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
115	일제조사	2015-03-17	정주현	김의범	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
116	정기조사	2015-04-27	정주현	김의범	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
117	정기조사	2015-05-10	정주현	김의범	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
118	정기조사	2015-06-11	김의범		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
119	정기조사	2015-07-18	정주현		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
120	정기조사	2015-08-11	정주현	김의범	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
121	정기조사	2015-09-13	김의범		양호	양호	양호	양호	양호	보수완료 공문에 따른 검수 병행(보수내용:사각->원형철개교체)		-	양호

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
1	2006-05-16			2006-05-15		고장
2	2006-07-08
3	2006-08-07
4	2006-09-08
5	2006-09-26
6	2006-10-17
7	2006-10-26
8	2006-11-14

■ 용수조사 1

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
9	2006-12-12
10	2007-01-15
11	2007-02-10
12	2007-03-15
13	2007-03-06
14	2007-04-10
15	2007-05-14
16	2007-06-11
17	2007-07-09
18	2007-08-16
19	2007-09-13
20	2007-10-13
21	2007-11-07
22	2007-11-16
23	2007-12-15
24	2008-01-15
25	2008-02-18
26	2008-03-11

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
27	2008-03-22
28	2008-04-18
29	2008-05-16
30	2008-06-17
31	2008-07-15
32	2008-08-12
33	2008-09-09
34	2008-10-06
35	2008-10-17
36	2008-11-11
37	2008-11-29
38	2008-12-11
39	2009-01-14
40	2009-02-13
41	2009-03-06
42	2009-03-17
43	2009-04-15
44	2009-05-15

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
45	2009-06-16
46	2009-07-14
47	2009-08-11
48	2009-09-16
49	2009-10-15
50	2009-10-24
51	2009-11-18
52	2009-12-16
53	2010-02-16
54	2010-01-13
55	2010-03-15				소화전 스핀들 잠김상태 불량
56	2010-04-26
57	2010-05-24
58	2010-06-25
59	2010-07-23
60	2010-08-20
61	2010-09-17
62	2010-10-17

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
63	2010-11-22
64	2010-12-10
65	2011-01-13
66	2011-02-11
67	2011-03-13
68	2011-04-16
69	2011-05-15
70	2011-06-12
71	2011-07-16
72	2011-08-17
73	2011-09-08
74	2011-10-12
75	2011-11-19
76	2011-12-14
77	2012-01-15
78	2012-02-11
79	2012-03-17
80	2012-04-11

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
81	2012-05-17
82	2012-06-13
83	2012-07-15
84	2012-08-13
85	2012-09-07
86	2012-10-13
87	2012-11-05
88	2012-12-15
89	2013-01-09
90	2013-01-15
91	2013-02-14
92	2013-03-13
93	2013-04-05
94	2013-05-14
95	2013-06-12
96	2013-07-18
97	2013-08-08
98	2013-09-19

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
99	2013-10-29				제수변 스핀들 고장 열린상태라 출수는 가능
100	2013-11-20
101	2013-12-11
102	2014-01-12
103	2014-02-11
104	2014-05-08
105	2014-05-17									한규운	곽흥운
106	2014-06-19
107	2014-07-10
108	2014-08-20
109	2014-09-21
110	2014-10-20
111	2014-11-29
112	2014-12-20
113	2015-01-25
114	2015-02-06
115	2015-03-17
116	2015-04-27

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
117	2015-05-10
118	2015-06-11
119	2015-07-18									이동칠	이동칠
120	2015-08-11
121	2015-09-13									채수봉	이승교

순서	사용일	사용구분	사용건명	사용장소	사용량(톤)
1	2005-10-14	소화용	일반화재	143-192	6

■ 용수조사 2

■ 용수사용량