철개형식	원형	관구형식	미식	심 도	47	철개크기(원형)		철개크기(각형)

관 할 서	성북소방서	관할센터	돈암119안전센터	설치일자	1995-07-10		이전 설치일			2017-08-10	폐기일자
전산번호	110021796	용수번호	2282	용수구분	소화전		공사설 구분			공설	설치지역
배관규격	80	수 압	3	설치도로구분	인도		사업구분			소방서	사업소 구분	중부
설치위치(법정동)	서울특별시 성북구 보문동7가 112-2 국민은행 보문동지점)					사용가부		양호			관리자수(의용)
	서울특별시 성북구 보문로 34-0 국민은행 보문동지점)
설치위치(도로명)
건물 전산번호	11000000026147	설치지점건물명	국민은행	쪽	좌측				5		관리자수(기타)

저수량		저수위		규격 (가로)		규격 (세로)		규격 (높이)

급수구 높이		탑구경		급수량		형 식		중간밸브 유무	유

제수변 유무	유	설치위치	동		철개형식	원형	규격 (원형)	30	규격 (각형)

배수변 유무		설치위치			철개형식		규격 (원형)		규격 (각형)

소방용수 관리카드

출력일자 :

2017년08월12일

■ 일반사항

■ 소화전 항목

■ 저수전 항목

■ 급수탑 항목

■ 제수변 항목

■ 배수변 항목

전산번호	110021796
용수번호	2282

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
0	정기조사	2006-07-19	김인호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
1	정기조사	2006-08-16	김인호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
2	정기조사	2006-09-21	김인호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
3	일제조사	2006-10-09	이동일		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
4	일제조사	2006-10-14	권종락		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
5	일제조사	2006-10-20	홍정호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
6	일제조사	2006-10-31	이종옥		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
7	일제조사	2006-11-13	홍정호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
8	일제조사	2006-11-18	김인호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
9	일제조사	2006-11-21	권종락		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
10	일제조사	2006-11-26	이종옥		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
11	정기조사	2006-12-19	신선옥		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
12	정기조사	2007-01-20	신선옥		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
14	정기조사	2007-02-13	신선옥		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
15	일제조사	2007-03-03	홍정호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
16	일제조사	2007-03-10	이종옥		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
17	일제조사	2007-03-14	박기주		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
18	일제조사	2007-03-19	권종락		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
19	정기조사	2007-04-17	김인호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
20	정기조사	2007-05-15	김인호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
21	정기조사	2007-06-20	김인호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
22	정기조사	2007-07-18	김인호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
23	정기조사	2007-08-15	김인호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
24	정기조사	2007-09-12	김인호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
25	정기조사	2007-10-16	김인호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
26	일제조사	2007-11-02	장효석		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
27	일제조사	2007-11-15	지헌표		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
28	정기조사	2007-12-18	김만호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
29	정기조사	2007-12-18	김만호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
30	정기조사	2008-01-17	김만호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
31	정기조사	2008-02-20	김만호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
32	일제조사	2008-03-05	조이웅		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
33	일제조사	2008-03-18	임재창		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
34	정기조사	2008-04-17	백승진		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
35	정기조사	2008-05-17	백승진		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
36	정기조사	2008-06-16	백승진		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
37	정기조사	2008-07-14	백승진		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
38	정기조사	2008-08-19	백승진		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
39	일제조사	2008-09-04	임재창		양호	양호	양호	양호	양호	주변정리		-	양호
40	정기조사	2008-09-18	백승진		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
41	일제조사	2008-10-10	강현수		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
42	일제조사	2008-10-27	조이웅		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
43	정기조사	2008-11-13	배재철		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
44	정기조사	2008-12-11	배재철		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
45	정기조사	2009-01-14	배재철		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
46	정기조사	2009-02-12	김대우		양호	양호	양호	양호	양호	주변 청소		-	양호
47	일제조사	2009-03-06	조이웅		양호	양호	양호	양호	양호	주변 정리		-	양호
48	일제조사	2009-03-23	강현수		양호	양호	양호	양호	양호	주변 정리		-	양호
49	정기조사	2009-04-15	김대우		양호	양호	양호	양호	양호	주변 정리		-	양호
50	정기조사	2009-05-23	김대우		양호	양호	양호	양호	양호	주변 정리		-	양호
51	정기조사	2009-06-16	김대우		양호	양호	양호	양호	양호	주변 정리		-	양호
52	정기조사	2009-07-14	김대우		양호	양호	양호	양호	양호	주변 정리		-	양호
53	수시조사	2009-07-18	조이웅		양호	양호	양호	양호	양호	주변 정리		-	양호
54	특별조사	2009-07-23	김대우		양호	양호	양호	양호	양호	소화전 몸통 절단	2009-07-23	몸통-	고장(사용불)
55	정기조사	2009-08-13	김대우		양호	양호	양호	양호	양호	소화전 몸통 절단	2009-07-23	몸통-	고장(사용불)
56	정기조사	2009-09-16	김상수		양호	양호	양호	양호	양호	소화전 몸통 절단	2009-07-23	몸통-	고장(사용불)
57	일제조사	2009-10-12	김영길		양호	양호	양호	양호	양호	소화전 몸통절단	2009-07-23	-	고장(사용불)

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
58	일제조사	2009-10-27	강현수		양호	양호	양호	양호	양호	소화전 몸통절단	2009-07-23	-	고장(사용불)
59	정기조사	2009-11-20	강현수		양호	양호	양호	양호	양호	몸통절단	2009-07-23	몸통-	고장(사용불)
60	기타조사	2009-12-13	정양희		양호	양호	양호	양호	양호	고장 소방용수시설 보수대상 검수결과		-	양호
61	정기조사	2009-12-16	강현수		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
62	정기조사	2010-01-19	강현수		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
63	정기조사	2010-02-19	이재호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
64	일제조사	2010-03-05	김영길		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
65	일제조사	2010-03-22	남대진		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
66	정기조사	2010-04-16	조재원		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
67	정기조사	2010-05-24	조재원		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
68	정기조사	2010-06-21	조재원		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
69	정기조사	2010-07-20	이재호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
70	정기조사	2010-08-23	이재호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
71	정기조사	2010-09-20	이재호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
72	일제조사	2010-10-02	남대진		양호	양호	양호	양호	양호	주변청소 및 정리		-	양호
73	일제조사	2010-10-19	김영길		양호	양호	양호	양호	양호	주변청소 및 정리		-	양호
74	정기조사	2010-11-20	박준근		양호	양호	양호	양호	양호	주변청소 및 정리		-	양호
75	정기조사	2010-12-14	박준근		양호	양호	양호	양호	양호	주변청소 및 정리		-	양호
76	정기조사	2011-01-19	박준근		양호	양호	양호	양호	양호	주변청소 및 정리		-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
77	정기조사	2011-02-22	박준근		양호	양호	양호	양호	양호	주변청소 및 정리		-	양호
78	일제조사	2011-03-17	정양희		양호	양호	양호	양호	양호	주변청소 및 정리		-	양호
79	일제조사	2011-03-18	김영길		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
80	정기조사	2011-04-17	박준근		양호	양호	양호	양호	양호	주변청소 및 정리		-	양호
81	정기조사	2011-05-25	박준근		양호	양호	양호	양호	양호	주변청소 및 정리		-	양호
82	정기조사	2011-06-20	박준근		양호	양호	양호	양호	양호	주변청소 및 정리		-	양호
83	정기조사	2011-07-19	유선기		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
84	정기조사	2011-08-25	유선기		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
85	정기조사	2011-09-18	유선기		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
86	일제조사	2011-10-26	강현수		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
87	정기조사	2011-11-15	유선기		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
88	일제조사	2011-12-15	유선기		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
89	정기조사	2012-01-19	강식		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
90	정기조사	2012-02-22	송석주		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
91	일제조사	2012-03-09	신동택		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
92	일제조사	2012-03-14	유호열		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
93	정기조사	2012-04-20	정원기		불량(사용불)	양호	양호	양호	양호		2012-04-20	몸통-	고장(사용불)
94	정기조사	2012-05-12	송석주		불량(사용불)	양호	양호	양호	양호		2012-04-20	몸통-	고장(사용불)
95	정기조사	2012-06-21	송석주		양호	양호	양호	양호	양호		2012-04-20	-	고장(사용불)

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
96	정기조사	2012-07-24	이재호		불량(사용불)	양호	양호	양호	양호	지상식 소화전 몸통 스핀들, 제수변 스핀들 고장(헛돔)	2012-04-20	몸통-	고장(사용불)
97	정기조사	2012-08-29	현창호		불량(사용불)	양호	양호	양호	양호	지상식소화전몸통스핀들,제수변스핀들고장(헛돔)	2012-04-20	-	고장(사용불)
98	정기조사	2012-09-20	현창호		불량(사용불)	검사제외	검사제외	검사제외	검사제외	소화전스핀들고장	2012-04-20	-	고장(사용불)
99	일제조사	2012-10-24	강현수		불량(사용불)	검사제외	검사제외	검사제외	검사제외	소화전스핀들고장	2012-04-20	몸통-	고장(사용불)
100	정기조사	2012-11-21	강현수		불량(사용불)	검사제외	검사제외	검사제외	검사제외	소화전스핀들고장	2012-04-20	몸통-	고장(사용불)
101	특별조사	2012-12-11	강현수		양호	양호	양호	양호	양호	보수공사 완료에 따른 검수결과 양호함		-	양호
102	정기조사	2012-12-13	강현수		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
103	정기조사	2013-01-15	정원기		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
104	일제조사	2013-02-06	신동택		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
105	정기조사	2013-03-20	정원기		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
106	정기조사	2013-04-17			양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
107	정기조사	2013-05-23	정원기		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
108	정기조사	2013-06-20	정원기		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
109	정기조사	2013-07-18	정원기		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
110	정기조사	2013-08-21	정원기		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
111	정기조사	2013-09-24	정원기		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
112	일제조사	2013-10-21	현창호	정원기	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
113	정기조사	2013-11-18	이도연		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
114	정기조사	2013-12-18			양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
115	정기조사	2014-01-21	이도연		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
116	정기조사	2014-02-18	이도연		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
117	일제조사	2014-03-09	이도연	이명운	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
118	정기조사	2014-04-30	김희구		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
119	정기조사	2014-05-20	김희구		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
120	정기조사	2014-06-23	김희구		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
121	정기조사	2014-07-23	조기찬		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
122	정기조사	2014-08-14	조기찬		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
123	정기조사	2014-09-19	조기찬		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
124	일제조사	2014-10-06	유호열	이도연	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
125	정기조사	2014-11-21	김찬중		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
126	정기조사	2014-12-11	김찬중		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
127	기타조사	2015-01-27	최창진		양호	양호	양호	양호	양호	소방용수 지킴이 점검 실시.(정기조사 병행 실시)		-	양호
128	정기조사	2015-02-17	김찬중		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
129	일제조사	2015-03-19	유호열	박성빈	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
130	정기조사	2015-04-08	박성빈		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
131	정기조사	2015-05-22	박성빈		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
132	정기조사	2015-06-10	박성빈		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
133	정기조사	2015-07-17	김진영		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
134	정기조사	2015-08-27	김진영		양호	양호	양호	양호	양호	주변정리		-	양호
135	정기조사	2015-09-17	김진영		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
136	일제조사	2015-10-04	김의식	이영재	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
137	정기조사	2015-11-23	김의식		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
138	정기조사	2015-12-27	김의식		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
139	정기조사	2016-01-04	김의식		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
140	정기조사	2016-02-15	김의식		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
141	일제조사	2016-03-18	조기찬	이명운	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
142	정기조사	2016-04-29	이영재		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
143	정기조사	2016-05-20	이영재		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
144	정기조사	2016-06-28	이영재		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
145	정기조사	2016-07-21	이영재		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
146	정기조사	2016-08-11	이영재		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
147	정기조사	2016-09-21	이영재		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
148	일제조사	2016-10-25	한동현	주민규	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
149	정기조사	2016-11-17	김성진		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
150	정기조사	2016-12-08	김성진		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
151	정기조사	2017-01-19	김성진		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
152	정기조사	2017-02-08	김성진		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
153	일제조사	2017-03-10	이영재	박성민	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
154	정기조사	2017-04-20	이영재		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
155	정기조사	2017-05-10	이영재		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
156	정기조사	2017-06-22	이영재		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
157	정기조사	2017-07-13	이영재		불량(사용불)	양호	양호	양호	양호	차량추돌로 인한 몸통파손(고장발생보고서 )	2017-07-13	몸통-	고장(사용불)
158	수시조사	2017-08-10	양창훈	허성우	양호	양호	양호	양호	양호	신설소화전.펌프차 .이용하여 제수변 복스파나 입구가 박혀있어 제거한후 출수한바 정상작동됨		-	양호

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
0	2006-07-19
1	2006-08-16
2	2006-09-21
3	2006-10-09
4	2006-10-14
5	2006-10-20
6	2006-10-31
7	2006-11-13
8	2006-11-18

■ 용수조사 1

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
9	2006-11-21
10	2006-11-26
11	2006-12-19
12	2007-01-20
14	2007-02-13
15	2007-03-03
16	2007-03-10
17	2007-03-14
18	2007-03-19
19	2007-04-17
20	2007-05-15
21	2007-06-20
22	2007-07-18
23	2007-08-15
24	2007-09-12
25	2007-10-16
26	2007-11-02
27	2007-11-15

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
28	2007-12-18
29	2007-12-18
30	2008-01-17
31	2008-02-20
32	2008-03-05
33	2008-03-18
34	2008-04-17
35	2008-05-17
36	2008-06-16
37	2008-07-14
38	2008-08-19
39	2008-09-04
40	2008-09-18
41	2008-10-10
42	2008-10-27
43	2008-11-13
44	2008-12-11
45	2009-01-14

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
46	2009-02-12
47	2009-03-06
48	2009-03-23
49	2009-04-15
50	2009-05-23
51	2009-06-16
52	2009-07-14
53	2009-07-18
54	2009-07-23				소화전 몸통 절단
55	2009-08-13				소화전 몸통 절단
56	2009-09-16				소화전 몸통 절단
57	2009-10-12
58	2009-10-27
59	2009-11-20				몸통절단
60	2009-12-13
61	2009-12-16
62	2010-01-19
63	2010-02-19

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
64	2010-03-05
65	2010-03-22
66	2010-04-16
67	2010-05-24
68	2010-06-21
69	2010-07-20
70	2010-08-23
71	2010-09-20
72	2010-10-02
73	2010-10-19
74	2010-11-20
75	2010-12-14
76	2011-01-19
77	2011-02-22
78	2011-03-17
79	2011-03-18
80	2011-04-17
81	2011-05-25

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
82	2011-06-20
83	2011-07-19
84	2011-08-25
85	2011-09-18
86	2011-10-26
87	2011-11-15
88	2011-12-15
89	2012-01-19
90	2012-02-22
91	2012-03-09
92	2012-03-14
93	2012-04-20				지상식 소화전 몸통 스핀들, 제수변 스핀들 고장(헛돔)
94	2012-05-12				지상식 소화전 몸통 스핀들, 제수변 스핀들 고장(헛돔)
95	2012-06-21				지상식 소화전 몸통 스핀들, 제수변 스핀들 고장(헛돔)
96	2012-07-24
97	2012-08-29				지상식소화전몸통스핀들,제수변스핀들고장(헛돔)
98	2012-09-20
99	2012-10-24				지상식 소화전 몸통 스핀들, 제수변 스핀들 고장(헛돔)

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
100	2012-11-21				지상식 소화전 몸통 스핀들, 제수변 스핀들 고장(헛돔)
101	2012-12-11	2012-12-07	중부	2012-12-10		수리
102	2012-12-13
103	2013-01-15
104	2013-02-06
105	2013-03-20
106	2013-04-17
107	2013-05-23
108	2013-06-20
109	2013-07-18
110	2013-08-21
111	2013-09-24
112	2013-10-21
113	2013-11-18
114	2013-12-18
115	2014-01-21
116	2014-02-18
117	2014-03-09

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
118	2014-04-30									신동택	김영채
119	2014-05-20									신동택	김영채
120	2014-06-23
121	2014-07-23
122	2014-08-14
123	2014-09-19
124	2014-10-06
125	2014-11-21
126	2014-12-11
127	2015-01-27									최순식	류인길
128	2015-02-17									최순식	류인길
129	2015-03-19									유호열	류인길
130	2015-04-08
131	2015-05-22
132	2015-06-10
133	2015-07-17									최순식	류인길
134	2015-08-27
135	2015-09-17									최순식	류인길

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
136	2015-10-04									이도연	류인길
137	2015-11-23
138	2015-12-27
139	2016-01-04									이도연	류인길
140	2016-02-15									이도연	류인길
141	2016-03-18
142	2016-04-29
143	2016-05-20									신동택	유기선
144	2016-06-28
145	2016-07-21									이강준	유기선
146	2016-08-11									이연우	유기선
147	2016-09-21									이연우	유기선
148	2016-10-25
149	2016-11-17									이도연	유기선
150	2016-12-08									이도연	유기선
151	2017-01-19									이도연	김세준
152	2017-02-08									이도연	김세준
153	2017-03-10									이경섭	김세준

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
154	2017-04-20
155	2017-05-10									이경섭	김세준
156	2017-06-22
157	2017-07-13				차량추돌로 인한 몸통파손
158	2017-08-10									홍상의	김세준

순서	사용일	사용구분	사용건명	사용장소	사용량(톤)
조회된 데이터가 없습니다.

■ 용수조사 2

■ 용수사용량