(붙임 2)

소방용수시설 보수완료 검수 결과서

능동119안전센터

연번	종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치	보수내용		검 수 결 과	검수자	비 고
1	소화전 (지상식)	3-139	광진구 아차산로 263	지상식 소화전 제수변 뚜껑 보수		양호	위.이병용 장.송은호 사.권오범 장.고광민
보수완료 사진

※ 사진은 저용량으로 저장 및 반드시 출수장면 사진(2매)을 첨부할 것.