【 소방용수시설 고장발생 보고서 】

종 별 (식 별)	용수번호	위 치		담 당 자
				소 속	계 급	성 명
소화전 (지하식)	제1285호	마포구 와우산로26길 29		현장대응단	소방위	유선후
고장 일시	확인 일시	고 장 원 인	고 장 내 역 (상세히 기록)			확 인 결 과
2020.10.27.	2020.10.27.	확인 불가	배수 불량			고 장 (사용가능)
- 현 지 확 인 결 과 -
소방위 유선후는 2020.10.27.(화) 15시경 하반기 일제수리 점검기간 중 소화전(제1285호)을 확인한 바 소화전 내부 배수 불량을 최종 확인함.
2020년 10월 27일 확인자 마포소방서 현장대응단 소방위 유선후

고 장 소 화 전 사 진
위 치 도