소방용수시설(비상소화장치) 소모품

순번	품명	규격	단위	수량	비고
1	수관	40㎜*15m	본
2	관창	40㎜	개
3	소화기	3.3㎏	개
4	전환카프링	65→40㎜	개
5	카프링스파나	65,40㎜겸용	개
6	복스파나	1.2m	개
7	지상식 일자 복스파나		개
8	지상식 원형 복스파나
9	스텐드파이프	65mm	개
10	손전등	6v	개
11	손전등예비용배터리	6v	개
12	갈쿠리	0.8m	개
13	지렛대	1m	개
14	해머(중)	60*300㎜	개
15	드라이버	30㎝	개
16	드라이버	70cm	개
17	비소함자물쇠 (비밀번호형)	C407	개
18	녹방지제	WD-40	개
19	소화전 손잡이		개
20	소화전 관구캡		개
21	맨홀 소음 방지 고무		개
22	품목 외 필요물품작성		개

비상소화장치함 부착물

순번	품명	규격	단위	수량	비고
1	관리번호		개
2	비상소화장치함	560*80mm	개
3	주차금지	350*80mm	개
4	서대문소방서	400*80mm	개
5	안내문	350*250mm	개
6	사용법	350*250mm	개
7	품목 외 필요물품작성