소방용수시설 검수 결과서

성수119안전센터

연번	종 별 (식 별)	용수 번호	위 치	검 수 결 과 (양호,불량)		불량내용	검수자	비 고
1	소화전 (지하식)	037	성수이로 26	불량		제수변스핀들 고장	진압3팀장 허은 등 4명
검수결과 사진

※ 사진용량 조정 후 첨부, 출수사진 첨부