소방용수시설 이설완료 검수 결과서

성수119안전센터

연번	종 별 (식 별)	용 수 번 호	위 치	검 수 결 과 (양호,불량)		불량내용	검수자	비 고
1	소화전 (지하식)	060184	성동구 성수이로 97 (스타노래방 앞)	양호			진압2팀장 송윤석등 4명
사진

※ 사진용량 조정 후 첨부, 출수사진 첨부

소방용수시설 이설완료 검수 결과서

성수119안전센터

연번	종 별 (식 별)	용 수 번 호	위 치	검 수 결 과 (양호,불량)		불량내용	검수자	비 고
2	소화전 (지하식)	060185	성동구 아차산로 116 (Alpha문구점 앞)	양호			진압2팀장 송윤석등 4명
사진

※ 사진용량 조정 후 첨부, 출수사진 첨부