소방용수시설 고장발생 보고서

○ 발생일자 : 2016. 01. 16.(토)

○ 용수구분 : 소화전

○ 용수번호 : 공설 3257호

○ 식 구 분 : 지상식

○ 설치위치 : 중구 을지로45길 을지로119안전센터

○ 사용여부 : 사용불가(소화전 스핀들 헛돔)

○ 고장내역 : 을지로119안전센터 연락을 받고, 현장에서 확인한 바 제수변 스핀들을 개방하여도 소화전  몸통 스핀들이 헛돌고 출수 불가.

보고일 : 2016. 01. 17.

확인자 : 소방사 황광석

■ 고장용수사진(소화전 3257호)

■ 위치도