소방용수시설 고장발생 보고서

○ 발생일자 : 2016. 3. 14.(월)

○ 용수구분 : 지하식소화전

○ 용수번호 : 371호

○ 식 구 분 : 지하식

○ 설치위치 : 중구 신당동 353-11

○ 사용여부 : 사용가능

○ 고장내역 : 3월중 일제소방용수조사 중 소화전 개방한바 몸통부위에서 누수현상 발생.

보고일 : 2016. 3. 14.

확인자 : 소방장 김동수

■ 고장용수사진

■ 위치도