소방용수시설(지상식) 고장 발생 조사서

항 목	내 용
관리번호	2649호	식 구 분	지상식 소화전
위 치	노원구 노원로330 (롯데마트 중계점 주차장방면)
고장일시	2022. 10. 14.	조사방법	소방용수시설 일제조사
고장내용	지상식 소화전 스핀들 불량(헛돌음)	사용여부	사용불가
발생개요	2022. 10. 14(금) 소방용수시설 일제조사 결과 소화전(지상식) 스핀들이 헛도는 상태로 물이 조금밖에 나오지 않음 확인
조치사항 (인근수리표기)	- 인근 소화전 2650호, 2829호 사용 가능.

2022년 10월 14일

조 사 자: 소방위 허 창

고장 소화전 위치도 및 사진

2649

2640