소화용수시설 고장발생 보고서

○ 발생일자 : 2014. 10. 23.(목)

○ 용수구분 : 소화전

○ 용수번호 : 2988호

○ 식 구 분 : 지상식

○ 설치위치 : 서울특별시 중구 중림로4길 18(주택앞)

○ 사용여부 : 사용가

( 제수변  스핀들 누수)

○ 고장사유 : 2014년 10월 23일 중구 중림로4길 일대 소방용수시설 일제조사 중 상기 지상식 출수 점검 한 바 (제수변  스핀들 불량 누수)로  확인함.

보고일 : 2014. 10. 27.

확인자 : 소방위 노철수

■ 고장용수사진(소화전 2988호)

■ 위치도

2988