소화용수시설 고장발생 보고서

○ 발생일자 : 2014. 03. 21.(금)

○ 용수구분 : 소화전

○ 용수번호 : 3163호

○ 식 구 분 : 지하식

○ 설치위치 : 서울특별시 중구 소공로 29

○ 사용여부 : 사용불가(不出水)

○ 고장사유 : 2014년 03월 21일 중구 회현동 일대 일제수리조사 중 상기 지하식 소방용수시설의 출수 점검 한 바 불출수로 사용 불가함을 확인함.

보고일 : 2014. 03. 21.

확인자 : 소방장 권원현

■ 고장용수사진(소화전 3163호)

3163

■ 위치도