철개형식	원형	관구형식	미식	심 도	60	철개크기(원형)	65	철개크기(각형)

관 할 서	광진소방서	파 출 소	능동119안전센터	설치일자	1972-10-01		이전 설치일				폐기일자
전산번호	110006087	용수번호	030112	용수구분	소화전		공사설 구분			공설	설치지역
배관규격	200	수 압	35	설치도로구분	기타		사업구분			소방서	사업소 구분	동부
설치위치	서울특별시 광진구 화양동 183-0					사용가부		양호			관리자수(의용)
	서울특별시 광진구 능동로 183-0
새주소(도로명)
건물 전산번호	11000000038527	설치지점건물명	아이스빈	쪽	전면		건물에서대로변쪽으로		3		관리자수(기타)

저수량	0	저수위	0	규격 (가로)	0	규격 (세로)	0	규격 (높이)	0

급수구 높이	0	탑구경	0	급수량	0	형 식		중간밸브 유무	유

제수변 유무	유	설치위치	전실내		철개형식	원형	규격 (원형)	65	규격 (각형)

배수변 유무	유	설치위치	전실내		철개형식	원형	규격 (원형)	1	규격 (각형)

소방용수 관리카드

출력일자 :

2014년12월05일

■ 일반사항

■ 소화전 항목

■ 저수전 항목

■ 급수탑 항목

■ 제수변 항목

■ 배수변 항목

전산번호	110006087
용수번호	030112