용 수 번 호									소방용수시설기록카드						작 성 일
															2013.05.24
공설	1	0	6	1	2		0	호
															작 성 자
															소방사 정만주
식 별			구 별			용 량			수 압	위 치						설 치 년 월	비 고
지 하 (●) 지 상 ( ) 다용도( ) 저수조( ) 급수탑( )			단구(●) 양구( ) 미식(●) 일식( )			저수조 ton : 크 기 (가로 x 세로 x 높이)			3 ㎏ 양호(●) 불량( )	- 구 주소 : 불광동 8-138 - 신 주소 : 불광로8길 16-5 (불광로16-5번지 주택앞)						2014.05.26.
안 내 도(원거리)											표지판		설치 년월	년 월 일
													보수 사항	최종보수일
														보수부분 전체도색( ) 교체( ) 부분( )
											특 징 ① 철개형식 : 소화전(지하식) ② 철개도색여부 : 무 ③ 소화전관구깊이 : 50 cm ④ 제수변유무(철개형식) : 유(원형) ⑤ 제수변 거리 : 전실내 ⑥ 위치별설치현황 : 차도(이면도로) ⑦ 보온재 여부 : 해당없음 ⑧ 배관크기 : mm
위 치 도(근거리)												사 진(출수)
보기 : 소화전 저수조 급수탑

용 수 번 호									소방용수시설기록카드						작 성 일
															2013.05.24
공설	1	0	6	1	2		1	호
															작 성 자
															소방사 정만주
식 별			구 별			용 량			수 압	위 치						설 치 년 월	비 고
지 하 (●) 지 상 ( ) 다용도( ) 저수조( ) 급수탑( )			단구(●) 양구( ) 미식(●) 일식( )			저수조 ton : 크 기 (가로 x 세로 x 높이)			3 ㎏ 양호(●) 불량( )	- 구 주소 : 불광동 243-17 - 신 주소 : 불광로5길 4-1 (불광로5길 4-1번지 주택앞)						2014.05.26.
안 내 도(원거리)											표지판		설치 년월	년 월 일
													보수 사항	최종보수일
														보수부분 전체도색( ) 교체( ) 부분( )
											특 징 ① 철개형식 : 소화전(지하식) ② 철개도색여부 : 무 ③ 소화전관구깊이 : 50 cm ④ 제수변유무(철개형식) : 유(원형) ⑤ 제수변 거리 : 전실내 ⑥ 위치별설치현황 : 차도(이면도로) ⑦ 보온재 여부 : 해당없음 ⑧ 배관크기 : mm
위 치 도(근거리)												사 진(출수)
보기 : 소화전 저수조 급수탑

용 수 번 호									소방용수시설기록카드						작 성 일
															2013.04.18
공설	2	0	7	1	4		0	호
															작 성 자
															소방사 정만주
식 별			구 별			용 량			수 압	위 치						설 치 년 월	비 고
지 하 (●) 지 상 ( ) 다용도( ) 저수조( ) 급수탑( )			단구(●) 양구( ) 미식(●) 일식( )			저수조 ton : 크 기 (가로 x 세로 x 높이)			3 ㎏ 양호(●) 불량( )	- 구 주소 : 대조동72-21 - 신 주소 : 통일로69길 36 ( 엘림피아노 앞)						2014.05.26.
안 내 도(원거리)											표지판		설치 년월	년 월 일
													보수 사항	최종보수일
														보수부분 전체도색( ) 교체( ) 부분( )
											특 징 ① 철개형식 : 소화전(지하식) ② 철개도색여부 : 유 ③ 소화전관구깊이 : 60 cm ④ 제수변유무(철개형식) : 유(원형) ⑤ 제수변 거리 : 전실내 ⑥ 위치별설치현황 : 차도(이면도로) ⑦ 보온재 여부 : 해당없음 ⑧ 배관크기 : mm
위 치 도(근거리)												사 진(출수)
보기 : 소화전 저수조 급수탑

용 수 번 호									소방용수시설기록카드						작 성 일
															2013.05.25
공설	2	0	8	1	5		4	호
															작 성 자
															소방장 김준호
식 별			구 별			용 량			수 압	위 치						설 치 년 월	비 고
지 하 (●) 지 상 ( ) 다용도( ) 저수조( ) 급수탑( )			단구(●) 양구( ) 미식(●) 일식( )			저수조 ton : 크 기 (가로 x 세로 x 높이)			3 ㎏ 양호(●) 불량( )	- 구 주소 : 갈현동288-14 - 신 주소 : 갈현로37가길 10-7						2014.05.26.
안 내 도(원거리)											표지판		설치 년월	년 월 일
													보수 사항	최종보수일
														보수부분 전체도색( ) 교체( ) 부분( )
											특 징 ① 철개형식 : 소화전(지하식) ② 철개도색여부 : 무 ③ 소화전관구깊이 : 70 cm ④ 제수변유무(철개형식) : 유(원형) ⑤ 제수변 거리 : 전실내 ⑥ 위치별설치현황 : 차도(이면도로) ⑦ 보온재 여부 : 해당없음 ⑧ 배관크기 : mm
위 치 도(근거리)												사 진(출수)
보기 : 소화전 저수조 급수탑

용 수 번 호									소방용수시설기록카드						작 성 일
															2013.05.25
공설	2	0	8	1	5		5	호
															작 성 자
															소방장 김준호
식 별			구 별			용 량			수 압	위 치						설 치 년 월	비 고
지 하 (●) 지 상 ( ) 다용도( ) 저수조( ) 급수탑( )			단구(●) 양구( ) 미식(●) 일식( )			저수조 ton : 크 기 (가로 x 세로 x 높이)			3 ㎏ 양호(●) 불량( )	- 구 주소 : 갈현동431-10 - 신 주소 : 연서로29길 30-4 (고향밥집 맞은편)						2014.05.26.
안 내 도(원거리)											표지판		설치 년월	년 월 일
													보수 사항	최종보수일
														보수부분 전체도색( ) 교체( ) 부분( )
											특 징 ① 철개형식 : 소화전(지하식) ② 철개도색여부 : 무 ③ 소화전관구깊이 : 80 cm ④ 제수변유무(철개형식) : 유(원형) ⑤ 제수변 거리 : 전실내 ⑥ 위치별설치현황 : 차도(이면도로) ⑦ 보온재 여부 : 해당없음 ⑧ 배관크기 : mm
위 치 도(근거리)												사 진(출수)
보기 : 소화전 저수조 급수탑