용 수 번 호										소방용수시설기록카드						작 성 일
																2015. 2. 9
공설	2	1	2		0	0		2	호
																작 성 자
																소방장 성명 황성우
식 별				구 별			용 량			수 압	위 치						설치년월	비 고
지 하 ( ) 지 상 (●) 다용도( ) 저수조( ) 급수탑( )				단구( ) 양구(●) 미식(●) 일식( )			저수조 ton : 크 기 (가로 x 세로 x 높이)			3 ㎏ 양호(●) 불량( )	은평구 진관동 150번지 (은평구 연서로 46길 1106동 옆 인도 상)						2015. 2. 9
												표지판		설치 년월	2015년 월 일
														보수 사항	최종보수일
															보수부분 전체도색( ) 교체( ) 부분( )
												특 징 ① 철개형식 : 소화전(지상식) ② 철개도색여부 : 해당없음 ③ 소화전관구깊이 : 해당없음 ④ 제수변유무(철개형식) : 유(원형) ⑤ 제수변 거리 : 100 cm ⑥ 위치별설치현황 : 화단 ⑦ 보온재 여부 : 해당없음 ⑧ 배관크기 : mm
보기 : 소화전 저수조 급수탑