용  수  번  호

소방용수시설기록카드

작       성       일

2015.9.14

공설

1

0

4

0

0

3

호

작       성       자

소방장 이상주

식  별

구  별

용  량

수  압

위                  치

설 치 년 월

비  고

지 하 (●)

지 상 (  )

다용도(  )

저수조(  )

급수탑(  )

단구(●)

양구(  )

미식(●)

일식(  )

저수조

ton :

크   기

(가로 x

세로 x

높이)

3   ㎏

양호(●)

불량(  )

- 구 주소 : 응암동 620-3

- 신 주소 : 백련산로 39

(응암1구역주택재개발 지역 앞 도로상)

2015.7.23

안 내 도(원거리)

표지판

설치

년월

년      월     일

보수

사항

최종보수일

보수부분 전체도색(          )

교체(    ) 부분(    )

특     징

① 철개형식 :  소화전(지하식)

② 철개도색여부 : 양호

③ 소화전관구깊이 : 120 cm

④ 제수변유무(철개형식) : 유(원형)

⑤ 제수변 거리 :

⑥ 위치별설치현황 : 도로상

⑦ 보온재 여부 : 해당없음

⑧ 배관크기 : 100mm

위  치  도(근거리)

사  진(출수)

보기 : 소화전  저수조  급수탑