용 수 번 호									소방용수시설 기록카드						작 성 일
															2016. 4. 15.
공설	2	1	2	0	1		1	호
															작 성 자
															소 방 위 최 영 철
식 별			구 별			용 량			수 압	위 치						설치년월	비 고
지 하 ( ) 지 상 (●) 다용도( ) 저수조( ) 급수탑( )			단구( ) 양구(●) 미식(●) 일식( )			저수조 ton : 크 기 (가로 x 세로 x 높이)			3㎏ 양호(●) 불량( )	연서로 50길 (미확정 임시주소)						2016. 03.
안 내 도											표지판		설치 년월	년 월 일
													보수 사항	최종보수일
														보수부분 전체도색( ) 교체( ) 부분( )
											특 징 ① 철개형식 : 소화전(지상식) ② 철개도색여부 : 제수변에 도색이 안되어 있음 ③ 소화전관구깊이 : 해당없음 ④ 제수변유무(철개형식) : 양호 ⑤ 제수변 거리 : 5m ⑥ 위치별 설치현황 : 인도 ⑦ 보온재 여부 : 해당없음 ⑧ 배관크기 : mm
위 치 도
보기 : 소화전 저수조 급수탑