소방용수시설 고장 발생 보고서

고장소방용수 관리번호	공소 1576호				형식			지하식				설 치 년월일		1993. 03. 01.
위 치	서울특별시 강동구 천호대로221길 21(상일동 301-7)
조사일자	2014년 10월 26일 (수)
보 고 자	소 속		길 동 119안전센터				계 급				소방위				성 명		황정익 등 4명
고장내용	지하식 소화전(제1576호) 출수 불능
복명내용	2014.10.26.(수) 10월중 일제소방용수시설 조사 중 서울시 강동구 상일동 301-7번지 앞 지하식 소화전 1576호를 확인․점검한바 소화전 출수 불능으로 수리요함
탐 문 자 인적 사항(1)	성명	없음		성별					나이				상호				전화번 호
탐 문 자 인적 사항(2)	성명	없음		성별					나이				상호				전화번 호
조사자 의견	지하식 소화전 출수 불능 수리요함
사후 처리

위 사실을 복명합니다.

2014년  10월 26일

보고자 :  길동119안전센터 소방위 황정익

소방장 이종근

소방장 윤영흠

소방장 김성민