****************************

조별	계 ***	조사일정	□ 감독 : 1팀장 김진우 ※ 고유번호 76 ※ 고장 2개 □ 조사대상 : 77소(소화전 75 비소 2)	개소	고장
1 팀	위.김진우 위.김종문 위.박원준 사.고태호	2/18	2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2101. 48(비소)	25
	장.성궤호 교.차건희	2/19	2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2213. 2220. 2222. 2226. 2232. 2233. 2256. 2001. 2007. 2008. 2009. 2010. 2***************. 2263 17(비소)	24	1
	위.임지태	2/20	2***************. 2***************. 2036. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2214. 2223. 2250. 2260. 2261.	26	1
조별	계 ***	조사일정	□ 감독 : 2팀장 양병희 ※ 고유번호 76 ※ 고장 0개 □ 조사대상 : 88개소(소화전 87, 저수조 1)	개소	고장
2 팀	위.양병희 위.박동근 위.박상호 장.임선길	2/6	2042. 2056. 2057. 2058. 2069. 2070. 2071. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2153. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2196. 2197.	27
	위.이병전 교.김지원	2/7	2198. 2199. 2208. 2209. 2210. 2212. 2217. 2234. 2236. 2237. 2238. 2241. 2246. 2247. 2249. 2254. 2255. 2043. 2044. 2059. 2072. 2073. 2079. 2142. 2143. 2144. 2145. 2176. 2177. 2178.	30
	위.이남근	2/8	2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2000. 2215. 2216. 2224. 2229. 2239. 2242. 2243. 2251. 2252. 2253. 2257. 2259.	31

조별	계 ***	조사일정	□ 감독 : 3팀장 진경백 ※ 고유번호 76 ※ 고장 0개 □ 조사대상 : 93개소(소화전 93)	개소	고장
3 팀	위.진경백 위.강만갑 장.최규헌 장.김지남	2/11	2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2141. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2154. 2155. 2156. 2157.	32
	교.김기준 사.강형주	2/12	2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2191. 2192. 2193.2194. 2218. 2230. 2231. 2235. 2240. 2244. 2248. 2**************. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2264.	29
	위.박철성	2/13	2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2037. 2041. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2219. 2221. 2225. 2227. 2228. 2245. 2258. 2262.	31

여의도119안전센터 소방용수시설 등 현황
소방용수시설 (256개소)		소화전 (255개)	지상식	152개소
			지하식	103개소(다용도 0개소, 부상식 0개소)
		저수조	1개소(762069호)
		급수탑	없음
비상소화장치 (2개소)		분리형	2개소(17호, 48호)
		일체형	없음
비상소방용수 (4개소)		자연수리	1개소(한강 63빌딩 밑)
		인공수리	3개소(건물 저수조)
사설소방용수 (115개소)		지상식	94개소
		저수조	21개소
고장용수 (3개소)	사용가 (2개소)				2017(수압미달). 2104(스핀들고장)
상수도뚜껑 3개소		762144호, 762177호, 762088호