(붙임 1)

소방용수시설 보수완료 대상 검수 결과서

상계119안전센터

연번	종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치		검 수 결 과	검수자	비 고
1	소화전 (지상식)	2543	노원구 한글비석로 396		양호	위.이종근 등 4명
보수완료 사진

(붙임 1)

소방용수시설 보수완료 대상 검수 결과서

상계119안전센터

연번	종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치		검 수 결 과	검수자	비 고
1	소화전 (지상식)	2806	노원구 덕릉로 580 을지중 정문		양호	위.이종근 등 4명
보수완료 사진

(붙임 1)

소방용수시설 보수완료 대상 검수 결과서

상계119안전센터

연번	종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치		검 수 결 과	검수자	비 고
1	소화전 (지상식)	2798	서울특별시 노원구 한글비석로 410 유림 공인중개사 앞		양호	장.윤문수 등 4명
보수완료 사진

소방용수시설 보수완료 대상 검수 결과서

상계119안전센터

연번	종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치		검 수 결 과	검수자	비 고
1	소화전 (지하식)	2046	서울특별시 노원구 덕릉로126라길 22		양호	장.윤문수 등 4명
보수완료 사진

소방용수시설 보수완료 대상 검수 결과서

상계119안전센터

연번	종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치		검 수 결 과	검수자	비 고
1	소화전 (지하식)	2294	서울특별시 노원구 상계로1길 62-40 크린토피아 앞 길		양호	장.윤문수 등 4명
보수완료 사진

소방용수시설 보수완료 대상 검수 결과서

상계119안전센터

연번	종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치		검 수 결 과	검수자	비 고
1	소화전 (지하식)	2743	서울특별시 노원구 덕릉로 86길 43 재개발 지역 내		불량	장.윤문수 등 4명
보수완료 사진