소방용수시설 검수 결과서

연번	부서	종 별 /식 별	위 치	확인일	확인자	확인결과
1	역촌	소화전 지하식 (316081호)	갈현로 29길 5-9 (은평구 갈현동 503-21)	2021.3.21.	위.박상은 외 3명 (3팀)	양 호

연번		부 서	종 별 / 식 별	위 치		확인결과	비 고
1		역촌	소화전 지하식 (316081호)	갈현로 29길 5-9 (은평구 갈현동 503-21)		양 호	소화전 주변 아스콘 포장 안 됨
				설치지점건물명(상세 기재)
				다세대주택 전면 좌측 앞 도로
외 관 사 진( 원 거 리 )					출 수 사 진( 근 거 리 )
상 세 위 치 도
보기
소화전
저수조
급수탑