소방용수시설 검수 결과

□ 소방용수시설 검수 현황

연번	용수번호	식구분	위 치	확인일	확인자	결 과
1	240003	지하식	목동로23길23-1 (정화부동산앞)	10월21일	김규새,한송현	양호

□ 검수 결과 사진 (119행정정보시스템 ‘소방용수’ 관련이미지 업데이트 병행해주세요.)

보수결과 사진(용수번호 : 210023 )
전경사진	소화전 사진		소화전 출수

□ 조치내역 : 지하식 소화전 스핀들이 잠기지 않아 제수변만 사용을 했는데, 일제소방용수 조사중 스핀들 녹제거 및 그리스 주입후 연결대를 활용하여 잠금.