소방용수시설 고장내역

종 별	식 별	용 수 번 호	사용가부		위 치	고장 내용	비 고
			가	부
소화전	지상식	1306호	O		마포구 신수로56 (교회 앞 인도)	제수변 지속적 누수

위치도

사  진

누수사진