소방용수시설 고장내역

종 별	식 별	용 수 번 호	사용가부		위 치	고장 내용	비 고
			가	부
소화전	지상식	351호	O		서교동447-1 (청기와예식장 앞)	제수변 스핀들 고장 관구 스핀들 고장	누수

위치도

사  진