소방용수시설 고장발생 보고

확인일시 : 2016. 3. 24

용수번호 : 공소98-147호(지하식)

장    소 : 서울특별시 관악구 광길217(신림동 344-2)

고장내용 : 지하식소화전 뚜껑개폐불가(사용불가)

확인내용 : 소방위 이성인외 2명(교 김겸헌,장수현)은 2016. 3. 24.소방용수시설 일제조사 중 지하식 소화전 뚜껑및맨홀틀 변형으로 개폐불가확인함

위치도 및 사진