소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	노소2297호	식 구 분	지하식
위 치	서울시 노원구 상계로1길 62-9
일 시	2019. 3. 28. 15:00	조사방법	정기․일제․수시․감사
고장내용	지하식 소화전 토사묻힘	사용여부	가․불
발생개요	2019년 3월 28일 15:00경 일제조사 중 지하식 소화전 2297호 소화전 토사로 묻혀 출수불가 상태임.
조치사항 (인근수리표기)	인근 소화전 활용.

2019년  3월 28일

조사자 : 소방위 이근수

소방위 장태석

소방위 손술곤

소방장 윤문수

소방교 한정현

소방교 이주현

고장 소화전 위치도 및 사진