소화전 고장 발생 내역서

종별 (식별)	관리번호	위 치	고장내용 (보수내용)	확인결과 (검수결과)	비고
지하식	공설1181호	서대문구 연희로11라길 10-45	전실 배수불량	고 장 (사용가)
1. 소 속 : 현장대응단 진압대 2. 발견자 : 소방장 황순호, 소방교 장세곤 3. 고장내역 : 2018.10.12.(금) 11시경 소방용수시설 일제조사 중 1181호 지하식 소화전 맨홀 전실이 배수불량으로 제수변 스핀들이 물에 잠긴 것을 발견 2018년 10월 12일 확 인 자 현장대응단 진압3대장 소방위 조현익

관련사진 (공설 1181호)
위 치 도