소방용수 고장발생

확인일시 : 2017. 10. 25.

용수번호 : 공소3308호(지하식)

장    소 : 관악구 난곡로 24길 66-17

고장내용 : 지하식 소화전 몸통스핀들 고장(사용 不)

확인내용 : 소방위 표기승 외 2명은 2017년 하반기 일제 소방용수시설               조사 중 지하식 공소3308호 몸통스핀들 고장을 확인함.

조 사 자 : 소방위 표기승, 김창덕, 소방교 김대홍

위치도 및 사진