소방용수 고장발생 보고

확인일시 : 2015. 10. 6.

용수번호 : 공소4228호(지하식)

장    소 : 관악구 남부순환로240길 34(봉천동 207-17)

고장내용 : 지하식 소화전 수압부족 - 고장(사용가능)

확인내용 : 소방위 이용두외 2명은 2015. 10. 6. 소방용수 조사 중

지하식 소화전 출수확인한 바 수압부족을 확인하였음.

조 사 자 : 소방위 이용두, 소방교 최기연, 소방사 홍정수

위치도 및 사진