소방용수 고장발생 보고

확인일시 : 2015. 10. 5.

용수번호 : 공소736호(지하식)

장    소 : 관악구 낙성대로4가길 5(봉천동 1625-14)

고장내용 : 지하식 소화전 출수불능 - 고장(사용불가)

확인내용 : 소방위 이용두외 2명은 2015. 10. 5. 소방용수 조사 중

지하식 소화전 출수불능을 확인하였음.

조 사 자 : 소방위 이용두, 소방교 최기연, 소방사 홍정수

위치도 및 사진