소방용수 고장발생

확인일시 : 2017.10.10.

용수번호 : 공소97-189호(지하식)

장    소 : 관악구 난곡로 57길 3 (신림동 1476-3)

고장내용 : 지하식 소화전 몸통스핀들 고장(이탈) - 사용 不

확인내용 : 소방위 양근배 외 3명은 2017년 하반기 일제 소방용수시설               조사시 지하식 공소97-189호 몸통스핀들 고장(이탈)을 확인함.

조 사 자 : 양근배, 유재성, 이운행, 강길선

위치도 및 사진