소방용수 고장발생

확인일시 : 2018. 3. 16.

용수번호 : 공소98-176호(지하식)

장    소 : 관악구 난곡로 11가길 19

고장내용 : 지하식 소화전 뚜껑 아스팔트에 덮힘(사용 不)

확인내용 : 소방위 이민수 외 3명은 2018년 상반기 일제 소방용수시설               조사 중 지하식 공소98-176호 뚜껑이 아스팔트에 덮힌 것을 확인함.

조 사 자 : 소방위 이민수, 소방위 이종만, 소방장 이인섭, 소방장 정재영

위치도 및 사진