복 명 내 용
확인일시	2017.04.18.(화) 15:00
건 명	소방용수시설 고장발생보고 〔지상식 2547호〕
내용	가. 대 상 : 지상식 2547호 나. 위 치 : 강남구 밤고개로24길 42(율현동) 편의점 건너편 다. 고장내용 : 지상식 몸통 파손 라. 발견일시 : 2017.04.18(화) 15:00 마. 사용가부 : 사용불가 바. 조치내용 : 2017.04.18.(화) 관내 비상소화장치 순찰 중 몸통이 파손된 지상식 소화전을 발견하여 임시 안전조치 실시 후 익일 09:30 재차 방문하여 파손된 몸통 절단
사진
	이전모습	발견당시	안전조치
위치