복 명 내 용
확인일시	2018.01.16.(화) 13:50분경
건 명	비상소화장치함 파손〔비소 74호〕
내용	가. 대 상 : 비소 74호 나. 위 치 : 강남구 헌릉로 569길 52-39 단독주택 앞 다. 고장내용 : 원인 미상의 외부충격으로 인한 소화전 함 외부 찌그러짐 라. 발견일시 : 2018.01.16.(화) 13:50분경 마. 사용가부 : 사용가 바. 조치내용 : 찌그러진 비상소화장치의 벽면 일부를 펴 비소함 문이 열릴 수 있도록 조치함
사진
위치