소방용수시설 고장발생 보고

1. 고장 소방용수시설 현황

관리번호	위치	식 별	고장내역	사용 여부	비 고
30839호	서초구 양재대로2길 109 (서초참누리에코리치앞)	지상식	소화전 누수	사용가

2. 고장 내용

- 소화전 캡 잠금상태에서 방수시 지반에서 용수가 누수되어 지상으로        올라옴.

3. 인지경위 및 조치

- 2016.07.19. 7월중 정기 소방용수조사 점검중 발견함.

4. 위치도

2016. 07. 22.

보고자 :  우면119안전센터 소방장 김광희

소방교 곽지환

소방장 박준녕