소화용수시설 고장발생 보고서

○ 발생일자 : 2015. 7. 24.(금)

○ 용수구분 : 소화전

○ 용수번호 : 공설 020044호

○ 식 구 분 : 지하식

○ 설치위치 : 서울특별시 강서구 등촌로55길 58(태진아름아파트 102동앞)

○ 사용여부 : 사용불가 (스피들 고장)

○ 고장사유 : 2015년 7월 24일 강서구 등촌2동 일대 소방용수시설 조사 중                       소화전내 스핀들이 이탈됨을 확인함.

확인일자 : 2015. 7. 24.

확인자 : 소방위 김성남

소방장 김영수

■ 고장용수사진(공설020044호)

■ 위치도