소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	노소 5265호	식구분	지하식
위 치	노원구 동일로237나길 18(상계동 1049-25) 롯데칠성대리점 앞
일 시	2017. 10. 20.(금) 10:00	조사방법	정기․일제․수시․감사
고장내용	지하식 소화전 철개뚜껑 개폐불량	사용여부	사용불
발생개요	○ 지하식 소화전 철개(뚜껑) 개폐불량 ○ 세부내용 - 주택가 소화전(제작사 “정원”)으로서 철개(뚜껑) 개방불가 ○ 조치사항 - 인근에 있는 소화전 위치 확인 - 수락 전직원 소화전 고장 전파
조치사항 (인근수리)	인근 소화전 1 : 노소5065호(지하식) 인근 소화전 2 : 노소5054호(지하식)
건의사항	지하식소화전 철개 중 제작사가 “정원”인 것은 전체 교체요함.

2017년 10월 20일

조사자 : 소방위 민대식

소방위 유진호

소방장 곽재선

소방장 정철인

소방장 김학운

고장 소화전 위치도 및 사진