소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	노소 5029호	식 구 분	지상식
위 치	서울특별시 노원구 상계동 1132-59 (파리바게트 앞)
일 시	2015. 7. 20.(월) 09:16	조사방법	정기․일제․수시․감사
고장내용	소화전 몸통 파손	사용여부	가․부
발생개요	○ 소화전 파손 수보 즉시 현장 확인한 바 지상식 소화전(제5029호) 몸통이 파손되어 사용불능 확인함(출수불가) ○ 발생원인 - 차량 등에 의한 강한 충격으로 파손 추정 ○ 조치사항 - 소화전 몸통 스핀들을 돌려 바닥에 고정시킴(외관상 이상없음)
조치사항 (인근수리)	제수변 스핀들 잠금 및 안전조치 인근 소화전 1 : 노소5067호(지상식) 인근 소화전 2 : 노소5068호(지상식)
건의사항

2015년 7월 20일

조사자 : 소방위 김민형

소방위 이  영

소방장 김현수

소방사 문경식

고장 소화전 위치도 및 사진