소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	노소 5269호	식 구 분	지하식
위 치	노원구 동일로242길 80 (상계동 1277) 휴플러스 수락한신아파트 이면도로 (동측)
일 시	2015. 10. 1.(목) 11시경	조사방법	정기․일제․수시․감사
고장내용	소화전 뚜껑 안열림	사용여부	가․부
발생개요	○ 소화전 뚜껑(정원 제품)이 열리지 않아 출수 등 조사 불가 ○ 발생원인 - 소화전 뚜껑 결함 ○ 조치사항 - 소화전 뚜껑 교체 요함.
조치사항 (인근수리)	인근 소화전 1 : 노소5046호(지하식) 인근 소화전 2 : 노소5074호(지하식)
건의사항	정원 제품이 소화전 뚜껑이 열리지 않거나 여는데 오래걸리는 것이 많음. 소화전 뚜껑 교체를 요함

2015년 10월 1일

조사자 : 소방장 조태훈

소방장 김현수

고장 소화전 위치도 및 사진