소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	노소 5276호	식 구 분	지하식
위 치	서울특별시 노원구 상계동 1116-60(대망드림힐@옆) 서울특별시 노원구 동일로 242라길 19
일 시	2015. 10. 23.(금) 11:16	조사방법	정기․일제․수시․감사
고장내용	소화전 뚜껑 안열림	사용여부	가․부
발생개요	○ 소화전 뚜껑(정원 제품)이 열리지 않아 출수 등 조사 불가 ○ 발생원인 - 소화전 뚜껑 결함 ○ 조치사항 - 소화전 뚜껑 교체 요함.
조치사항 (인근수리)	인근 소화전 1 : 노소5012호(지하식) 인근 소화전 2 : 노소5126호(지하식)
건의사항

2015년 10월 23일

조사자 : 소방위 김봉생

소방장 조태훈

소방장 김현수

고장 소화전 위치도 및 사진