소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	노소 5343호	식 구 분	지하식
위 치	노원구 노원로 573 창동차량기지 정문쪽
일 시	2016. 8. 12.(금)	조사방법	정기․일제․수시․감사
고장내용	지상식소화전 몸통 스핀들고장	사용여부	부
발생개요	○ 발생원인 - 몸통 스핀들 고장으로 열리지 않음. ○ 조치사항 - 스핀들 수리 요함.
조치사항 (인근수리)	인근 소화전 1 : 노소5209호(지하식) 인근 소화전 2 : 노소5210호(지하식)
건의사항

2016년 8월 12일

조사자 : 소방위 이흥식

소방교 최효섭

고장 소화전 위치도 및 사진