소방용수시설 고장 발생

확인일시 : 2018. 3. 7.(3월중 소방용수시설 일제조사 중)

용수번호 : 공소016호(지상식)

장    소 : 관악구 관악로 145 (봉천동 1570-1)

고장내용 : 지상식 소화전 몸통파손 (사용불가)

확인내용: 소방위.신진철 외 1명(소방사. 박천수)은 2018. 3. 7. 소방용수시설              일제조사 중 지상식 소화전 016호 확인한바 몸통 하단부분 파손

확인 (사용불가)

조 사 자 : 소방위 신진철 외 1명(소방사 박천수)

위치도 및 사진