【소방용수시설 고장발생 내역서】

종별 (식별)	관리번호	위 치	고장내용	확인결과 (검수결과)	비고
지상식	공설4434	서울특별시 서대문구 독립문로8길 126	소화전 몸통 파손	고장 (사용불)
소 속 : 북아현119안전센터 계 급 : 지방소방사 성 명 : 황 진 우 2020년 1월 15일 17:00경 펌프차 예방순찰 중 공설4434호의 지상식 소화전 몸통파손이 확인되어 고장 보고를 올립니다. 2020년 1월 15일 확 인 자 북아현119안전센터 2팀장 소방위 주헌보

사 진(공설4434호)
위 치 도