소방용수시설 고장발생보고(재요청)-긴급

※ 2019년3월19일 고장발생, 스핀들 잠금불량으로 출수구에서 물이 세어 민원 발생함

종 별	식 별	용수번호	사용가부		위 치	고장내용	담당자
			가	부
공설	지상식	1490	○		마포구 와우산로 10	제수변 스핀들 및 몸통 스핀들 개폐불량	소방위 조성준 소방장 고기현 소방교 조애정

설치 위치도

현장사진

사진1	사진2