소방용수시설(437호) 고장발생 보고서

○ 용수구분 : 소화전

○ 용수번호 : 437

○ 식 구 분 : 지상식(437호, 사용불가)

○ 설치위치 : 중구 을지로4가 247-1

○ 사용여부 : 사용불가(파손)

○ 고장내용

민원에 따른 소방용수시설 확인결과 지상식 소화전 몸통 파손됨.

※ 출동일시 : 2022.6.23. 08:40

2022년  6월  24일

보고자 : 소방장 정인성

확인자 : 1대장 소방위 임상택

고장사진 및 위치도 (437호)

○ 사진

○위치도(중구 을지로4가 247-1)