소방용수시설(1006호) 고장발생 보고서

○ 용수구분 : 소화전

○ 용수번호 : 1006

○ 식 구 분 : 지상식(비상소화장치 151)

○ 설치위치 : 중구 마른내로4길 23

○ 사용여부 : 사용불가(파손)

○ 고장내용

민원에 따른 소방용수시설 확인 결과 소화전이 동파로 인해 몸통 밸브    파손되어 누수 발생.

※ 출동일시 : 2023. 1. 5. 11:50

2023년  1월  5일

보고자 : 소방교 김용철

확인자 : 소방위 임상택

고장사진 및 위치도 (1006호)

○ 사진

○위치도(중구 마른내로4길 23)