소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	노소 5158호	식 구 분	지상식
위 치	노원구 한글비석로 585 노원 천주교교회옆 인도
일 시	2017. 10.11.(수) 10시경	조사방법	정기․일제․수시․감사
고장내용	지상식소화전 스핀들 고장	사용여부	사용가
발생개요	○ 지상식소화전 스핀들 고장 ○ 조치사항 - 인근에 있는 소화전 위치 확인 및 - 수락 전직원 소화전 고장 전파 함.
조치사항 (인근수리)	인근 소화전 1 : 노소5358호(지상식) 인근 소화전 2 : 노소5153호(지상식)
건의사항

2017년 10월 11일

조사자 : 소방위 김성열

소방위 정형진

소방교 김재종

고장 소화전 위치도 및 사진