소방용수시설 고장발생 보고서

관리번호	위 치	확 인 결 과 (구체적 기술)		사용가․부	조사일 및 조사자
390008 (지상식)	양천구 목동서로2길 20 유승상가 앞	2020.5.20. 일제 소방용수시설조사중 몸통 스핀들과 제수변 스핀들 개방하였으나 소방용수가 출수되지 아니하여 사용불가 확인함		사용불가	2020.5.20. 위.장봉진 장.김동호
몸통 스핀들과 제수변 스핀들 개방하였으나 소방용수가 출수되지 아니하여 사용불가 확인함