소방용수시설 고장발생 보고서

관리번호	위 치	확 인 결 과 (구체적 기술)		사용가․부	조사일 및 조사자
390009 (지상식)	양천구 목동서로 38 목동아파트 134동 앞	2020.5.20. 일제 소방용수시설조사중 몸통 스핀들 개방 불량이며, 소방용수 출수압이 낮아 사용불가 확인함		사용불가	2020.5.20. 위.장봉진 장.김동호
몸통 스핀들 개방 불량이며, 소방용수 출수압이 낮아 사용불가 확인함