소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	300098	식 구 분	지상식 소화전
위 치	서울특별시 송파구 양재대로 1218 올림픽선수촌아파트 301동 입구(방이동 1218 올림픽선수촌아파트)
발견일시	2016. 1. 12. (13:00)	발견방법	1월 정기조사
고장내용	지상식 소화전 스핀들 미잠김	사용여부	고장(사용가)
조사현황	2016년 1월 12일 13:00분 1월중 소방용수 정기조사 중 스핀들 미잠김으로 지속적으로 소량의 누수가 발생함.
조치사항	지상식소화전(300098호) 스핀들 잠김 확인 해보고, 또한 제수변 잠궈 상태를 확인하여도 여전히 누수가 발생함. 현재는 사용가능하나 기온강하시 동파우려있음.
비 고

2016년   1월  12일

조 사 자 : 소방위 정의도

소방장 공광석

고장소화전 위치도

관리번호 300098	위치 : 송파구 양재대로 1218 올림픽선수촌아파트 301동 입구 (방이동 1218 올림픽선수촌아파트)		고장내용 : 지상식소화전 스핀들 미잠김
위 치 도
고장 소화전 사진